## PA14
KEW.PA-14
DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL
(diisi oleh Pegawai Aset)
Kategori | : Mini Volume Air Sampler |  | No. Siri Pendaftaran | : UMT70045H201300703
Jenis | : TSI Dusttrak II |  | Lokasi | : Makmal Kualiti Udara dan Bunyi
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)
Tarikh | Butir-butir kerja | No. Kontrak/Pesanan | Nama Syarikat/Jabatan | Kos (RM) | Nama dan
|  | Kerajaan dan Tarikh | Yang Menyelenggara |  | Tandatangan
2015-10-13 | Repair and Calibration |  | Asean Saintifik s/b
Power supply replacement
Nota : | a) Tarikh pembaikan/penyelenggaraan yang telah dilakukan bagi harta modal berkenaan.
b) Butir-butir kerja
Keterangan mengenai kerja-kerja pembaikan termasuk alat ganti yang dibeli
c) No. kontrak/No. Pesanan Kerajaan beserta tarikh
No. Rujukan Pesanan Kerajaan/ No.Kontrak berserta tarikh.
d) Nama Syarikat/Jabatan yang menyelenggara
Nama syarikat atau Jabatan yang melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan.
e) Kos
Kos Alat ganti atau kos pembaikan atau kedua-duanya sekali.
f) Nama dan Tandatangan
Pegawai Aset/ Pengangkutan hendaklah menandatangani bagi mengesahkan butir-butir penyelenggaraan tersebut.